Cours d’électricité

PARTIE N°1 :

Le courant continu (Rappel du second degré)

PARTIE N°2 :

Les lois de Kirchoff

PARTIE N°3 :

Le condensateur

###### Nomenclature

| Symbole | Description | unité |
| --- | --- | --- |
| U | Différence de potentiel ou tension | Volt | V |
| I | Intensité du courant électrique | Ampère | A |
| Q | Quantité d’électricité | Coulomb Ampèreheure | C AH |
| t | Temps écoulé | Seconde Heure | S H |
| R | Résistance électrique d’un conducteur | Ohm | Ω |
| ρ | Résistivité de la matière d’un conducteur |  | Ω mm² / m |
| L | Longueur d’un conducteur | Mètre | M |
| S | Section d’un conducteur | Millimètre carré | Mm² |
| Rt | Résistance électrique à une température donnée | Ohm | Ω |
| Ro | Résistance électrique à la température de référence de 0°C | Ohm | Ω |
| α | Coefficient de température |  | °C-1 |
| T | Variation de température | Degré | °C |
| Rad | Résistance additionnelle placée en série | Ohm | Ω |
| J | Densité de courant électrique |  | A/mm² |
| W | Travail développé | joule | J |
| F | Force développée | Newton | N |
| l | Chemin ou distance parcourue | Mètre | M |
| P | Puissance développée | Watt | W |
| H | Champ magnétique |  | AT / m |
| N | Nombre de spire d’une bobine |  |  |
| Bo | Induction magnétique d’une bobine sans noyau | Tesla | T |
| B | Induction magnétique d’une bobine avec noyau | Tesla | T |
| μo | Perméabilité de l’aire ou du vide | Henry/mètre | H / m |
| μr | Perméabilité relative du métal | Henry/mètre | H / m |
| μ | Perméabilité absolue | Henry/mètre | H / m |
| Φo | Flux d’induction magnétique sans noyau | Wéber | W |
| Φ | Flux d’induction magnétique avec noyau | Wéber | W |
| Fm | Force magnétomotrice | Ampère-tour | AT |
| Rm | Reluctance magnétique | Henry-1 | H-1 |
| L’ | Longueur du circuit magnétique | Mètre | M |
| v | Vitesse de déplacement d’un conducteur | Mètre/seconde | M / s |
| L | Inductance d’une bobine | Henrys | H |

###### Bibliographie

Electricité 1, 2 et 3

Edition DE BOECK & LARCIER

L. BRUNQUERS et M. FOUBERT

Electro-technique tome 1

Edition EL educative

G. VAUGEOIS

Cours d’électricité PARTIE N°1 :

1.	Théorie électronique	3

1.1.	Notion de particules	3

1.1.1.	La molécule	3

1.1.2.	L’atome	3

2.	L’électricité statique	5

3.	La conduction	5

3.1.	Un conducteur	5

3.2.	Un isolant	5

4.	Les générateurs d’électricité	5

4.1.	Description	5

4.2.	La différence de potentiel	6

5.	Le courant électrique	6

6.	La quantité d’électricité	7

7.	La résistance électrique	8

7.1.	La loi de POUILLET	8

8.	La loi d’ohm	9

9.	La loi de Mathiessen	9

10.	Couplage de résistance en série	10

10.1.	Résistances additionnelles des voltmètres	11

11.	La chute de tension en ligne	11

12.	Couplage de résistance en parallèle	12

12.1.	Résistances shunt des ampèremètres	13

13.	Le travail	14

14.	La puissance	14

15.	L’énergie	14

16.	Le rendement industriel	15

17.	L’énergie électrique	15

18.	La puissance électrique	15

19.	Le rendement électrique	16

20.	L’effet joule	16

21.	La Force Electro Motrice	16

22.	La Force Contre Electro Motrice	17

23.	Le couplage de générateur en série	17

24.	Le couplage de générateur en parallèle	18

25.	La généralisation de la loi d’ohm	18

26.	La loi des pôles	18

27.	Le champ magnétique d’un aimant permanent	19

28.	Le champ magnétique d’un conducteur rectiligne	19

28.1.	La règle du tire bouchon de MAXWELL.	20

29.	Convention de notation du sens de circulation du courant	20

30.	Le champ magnétique d’un conducteur circulaire (une spire)	21

31.	Le champ magnétique d’un solénoïde	21

32.	L’induction magnétique	22

33.	Le flux d’induction magnétique	23

34.	Le phénomène d’Hystérésis	24

35.	Action d’un champ sur un conducteur rectiligne	25

36.	La règle des trois doigts de la main droite	26

37.	Comportement de conducteurs juxtaposés (force électrodynamique)	26

38.	La force magnétomotrice	27

39.	La reluctance magnétique	27

40.	La F.E.M. induite	27

41.	La règle des trois doigts de la main gauche	28

42.	La loi de LENZ (sens des courants induits)	29

43.	La self induction	29

44.	L’inductance d’une bobine	29

45.	Les courants de FOUCAULT	30

46.	Les tables de conversion d’unité	31

47.	Les applications	33

47.1.	Exercice n°1	33

47.2.	Exercice n°2	34

47.3.	Exercice n°3	35

47.4.	Exercice n°4	36

47.5.	Exercice n°5	37

47.6.	Exercice n°6	38

47.7.	Exercice n°7	39

47.8.	Exercice n°8	40

47.9.	Exercice n°9	41

47.10.	Exercice n°10	42

# Théorie électronique

## Notion de particules

### La molécule

La molécule est la plus petite partie d’un corps qui puisse exister à l’état isolé tout en conservant la composition chimique de ce corps

### L’atome

L’atome est la plus petite partie de matière qui puisse entrer en combinaison chimique

L’atome occupe un volume sphérique dont le diamètre varie entre 0,7 et 5 cent-millionièmes de centimètres selon la nature de l’élément. Cette sphère est vide sauf en son centre où l’on trouve une petite particule : le noyau composé de protons (charges positives) et de neutrons (sans charge).

Le noyau est petit, son rayon vaut le cent-millionième de celui de l’atome.

Le noyau est pesant, il fait à lui seul à peu près tout le poids de l’atome.

Le noyau est positif, il porte un nombre variable de charges positives selon la nature de l’atome.

Autour du noyau gravitent, sur des orbites bien déterminées, des particules plus légères, les électrons, chargés d’électricité négative.

Les électrons sont très légers, leur masse est près de 2000 fois inférieure à celle d’un proton ou d’un neutron.

Les électrons sont porteurs d’une charge électrique négative.

Les électrons sont en mouvement de rotation autour du noyau.

Le noyau et les électrons, chargés d’électricités de noms contraires, s’attirent suivant une force F1. D’autre part comme l’électron tourne très vite autour du noyau, il est soumis à une force centrifuge F2 qui l’en éloigne.

L’action antagoniste de F1 et F2 maintient l’électron à distance constante du noyau.

C’est parce qu’ils possèdent autant d’électrons négatifs que de charge positives dans le noyau que les atomes sont électriquement neutres.

Les électrons gravitent autour du noyau sur des orbites bien déterminées.

Il existe 7 orbites sur lesquelles les électrons tournent. Les électrons qui gravitent sur les orbites approchées du noyau quittent difficilement leur orbite. On les appelle électrons internes.

Les électrons qui gravitent sur les orbites éloignées du noyau quittent plus facilement leur orbite. On les appelle électrons libres. Cette faculté des électrons de quitter un atome s’appelle l’ionisation.

Si un atome perd un ou plusieurs de ses électrons, le nombre de protons devient supérieur au nombre d’électrons. L’atome se conduit alors comme un corps chargé positivement, il porte le nom d’ion positif.

Dans la situation opposée, si un atome gagne un ou plusieurs électrons, le nombre de protons devient inférieur au nombre d’électrons. L’atome se conduit alors comme un corps chargé négativement, il porte le nom d’ion négatif.

# L’électricité statique

Ce qu’il faut retenir concernant la réaction de deux corps placés l’un près de l’autre et dont les charges électriques peuvent être différentes.

Deux corps chargés d’électricité de même nom se repoussent.

Deux corps chargés d’électricité positive se repoussent

Deux corps chargés d’électricité négative se repoussent

Deux corps chargés d’électricité de noms contraires s’attirent.

La charge électrique peut être mesurée, on l’appelle la quantité d’électricité et l’unité est le coulomb C.

La charge d’un électron ou d’un proton est estimée à 1,6 10-19 coulomb.

# La conduction

## Un conducteur

Les corps qui permettent le passage d’électrons libres d’un atome à un autre sont appelés conducteurs d’électricité.

## Un isolant

Les corps qui ne permettent pas le passage d’électrons libres d’un atome à un autre sont appelés mauvais conducteurs de l’électricité ou isolant.

# Les générateurs d’électricité

## Description

On nomme générateur d’électricité, un appareil dans lequel des électrons libres sont extraits de certains atomes et maintenus dans une partie de l’appareil.

Un générateur est un appareil qui produit en permanence

- un excès d’électrons à l’une des bornes (-)

- un manque d’électrons à l’autre borne (+)

Noter encore que les électrons n’ont la possibilité de se déplacer à l’intérieur du générateur que dans un seul sens, du positif vers le négatif.

## La différence de potentiel

C’est le terme utilisé pour définir l’excès ou le manque d’électrons à une borne d’un générateur.

Cette valeur est exprimée en VOLT (symbole V) et peut être mesurée avec un voltmètre. Cet appareil se place directement sur les bornes entre lesquelles on désire mesurer la tension.

# Le courant électrique

A la borne positive du générateur, nous avons une charge positive ce qui sous entend que nous avons un manque d’électrons. Cette borne va donc tenter de gagner des électrons afin de retrouver son équilibre électrique. Il va donc se mettre en place une attraction de proche en proche des électrons qui va se dérouler dans un mouvement ordonné des électrons dans la matière. Les électrons vont donc se déplacer de la borne négative du générateur vers la borne positive de ce dernier et ce à l’extérieur du générateur via un récepteur qui permettra de limiter le déplacement des électrons et ainsi éviter que tous les électrons ne rejoignent de façon instantanée la borne positive du générateur.

Afin de caractériser la grandeur du courant électrique, nous utiliserons le terme intensité de courant électrique « I ». L’intensité d’un courant est déterminée par le nombre d’électrons se déplaçant par seconde dans le conducteur. On peut encore formuler en disant que l’ampère est l’intensité de courant qui transporte dans le circuit une quantité d’électricité de 1 coulomb par seconde.

Cette valeur est exprimée en AMPERE (symbole A) et peut être mesurée avec un ampèremètre. Cet appareil s’insère dans le circuit afin qu’il soit traversé par le déplacement d’électrons.

Il existe trois types d’ampèremètres.

Ampèremètre calorifique ou thermique : dans ce cas la déformation d’un fil chauffé par le passage des électrons permet de mettre en mouvement une aiguille placée devant un cadran gradué. Cet appareil n’est pas polarisé, l’inversion des bornes n’a aucune influence sur la déviation de l’aiguille. Les graduations de l’échelle ne sont pas équidistantes.

Ampèremètre électromagnétique : dans ce cas, il s’agit d’un noyau magnétique placé dans une bobine elle même parcourue par les électrons qui dans son déplacement entraîne la mise en mouvement d’une aiguille placée devant un cadran gradué. Cet appareil n’est pas polarisé, l’inversion des bornes n’a aucune influence sur la déviation de l’aiguille. Les graduations de l’échelle ne sont pas équidistantes.

Ampèremètre à cadre mobile : dans ce cas, les électrons circulent dans une petite bobine mobile qui subit l’influence d’un aimant fixe. En fonction de l’intensité du courant, la bobine réalise un déplacement angulaire qui entraîne une aiguille placée devant un cadran gradué. L’inversion du sens de circulation des électrons au sein de la bobine modifie le sens de rotation de la bobine. L’appareil est polarisé. Les graduations de l’échelle sont équidistantes.

# La quantité d’électricité

La quantité d’électricité est exprimée en coulomb (ampère * seconde) si le temps est exprimé en seconde ou en ampère – heure si le temps est exprimé en heure.

Avec 	Q : quantité d’électricité en coulomb

I : l’intensité de courant électrique en ampère

t : le temps en seconde

OU

Q : quantité d’électricité en ampère heure

I : l’intensité de courant électrique en ampère

t : le temps en heure

# La résistance électrique

L’unité de mesure de la résistance électrique est l’ohm (symbole Ω). L’appareil permettant de réaliser cette mesure s’appelle un ohmmètre. Pour la mesure, le récepteur doit être retiré du circuit et déconnecté de toute tension d’alimentation. L’appareil se branche aux bornes du récepteur.

Il existe des résistances de valeur fixe et d’autre pouvant être modifiée, il s’agit alors de rhéostat ou de potentiomètre.

Vous pouvez en trouver de deux sortes :

- Rhéostat à curseur qui permet un réglage progressif

- Rhéostat à plots ne permettant qu’un réglage par bonds.

## La loi de POUILLET

Avec 	R : résistance électrique en ohm

ρ : la résistivité de la matière en ohm millimètre carré par mètre (Ω mm² / m)

L : longueur du conducteur en mètre

S : section du conducteur en millimètre carré (mm²)

Quelques valeurs de ρ en Ω mm² / m à 20°C

- Cuivre 0,017

- Argent 0,016

- Aluminium 0,028

- Fer 0,1

- Nickel-chrome 1

- Ferro-nickel 0,8

- Bronze 0,067

- Laiton 0,07

# La loi d’ohm

Avec 	R : résistance électrique en ohm

U : la tension électrique en volt

I : l’intensité de courant électrique en ampère

# La loi de Mathiessen

On peut tirer comme conclusion que la résistance d’un conducteur varie avec la température.

Avec 	Rt : résistance électrique à la température finale en ohm

Ro : résistance électrique à la température de 0°C en ohm

α : le coefficient de température à 20°C (ex : cuivre 0,0038)

T : variation de température entre ..°C et la t° finale en °C

Quelques valeurs de α à 20°C

- Cuivre 0,0038

- Argent 0,00377

- Aluminium 0,0039

- Nickel 0,004

- Laiton 0,0015

- Etain 0,0042

- Zinc 0,0037

# Couplage de résistance en série

Il s’agit de placer les récepteurs les uns à la suite des autres afin de former une chaîne dont la sortie d’un récepteur est branché à l’entré d’un second et la sortie de ce dernier à l’entrée d’un troisième et ainsi de suite.

Si les résistances partielles sont égales alors Req = n . R avec « n » le nombre de résistance et « R » la valeur d’une résistance.

## Résistances additionnelles des voltmètres

Un voltmètre est avant tout un appareil de mesure constitué d’un ampèremètre associé à une résistance additionnelle.

Nous savons que l’ampèremètre va mesurer la quantité d’électron qui va circuler dans le circuit, et nous savons encore que de part sa constitution un tel appareil de mesure à ces limites. Nous allons donc associer à l’appareil une résistance additionnelle afin de limiter le potentiel aux bornes de l’ampèremètre. Vous pourriez me dire que dès lors nous allons lire sur l’appareil un courant et non pas une tension. En réalité il n’en est rien, il suffit que le cadran possède une échelle des tensions et illustre le produit de I . (Ra + Rad).

En pratique, plus je dois mesurer une tension élevée et plus je risque pour une résistance additionnelle donnée de dépasser le courant que peut supporter l’ampèremètre. Il me faut donc limiter ce courant. Pour cela, je modifie la valeur de la résistance additionnelle soit en changeant cette dernière soit en cumulant en série d’autre résistance calibrée. Il est clair que l’ajout de nouvelle résistance doit automatiquement associer un facteur de correction sur l’échelle du voltmètre.

# La chute de tension en ligne

Lorsque l’on place entre un générateur et une série de récepteurs une ligne électrique, je peux dire que cette dernière sera traversée par le courant circulant entre le générateur et les récepteurs. Il se produit dés lors entre le générateur et les récepteurs une baisse de tension que l’on nomme chute de tension en ligne.

Avec 	Ul : la chute de tension en ligne en volt

UG : la tension délivrée par le générateur en volt

UR : la tension aux bornes du/des récepteur(s) en volt

Je peux encore traduire la chute de tension en ligne différemment en partant sur le principe que la ligne en tant que telle est également un récepteur et qu’elle possède donc aussi une résistance.

Avec 	Rl : la résistance de la ligne en ohm

ρ : la résistivité de la matière en Ω mm² / m

L : longueur du fils de la ligne « aller + retour » en mètre

S : section du conducteur en mm²

Avec 	Ul : la chute de tension en ligne en volt

ρ : la résistivité de la matière en Ω mm² / m

L : longueur du fils de la ligne « aller + retour » en mètre

S : section du conducteur en mm²

I : l’intensité de courant traversant la ligne en ampère

J : la densité de courant électrique () en A / mm²

# Couplage de résistance en parallèle

Il s’agit de placer les récepteurs les uns à côté des autres afin de former une échelle dont la sortie d’un récepteur est branchée à la sortie d’un second et la sortie d’un troisième et ainsi de suite et dont l’entrée d’un récepteur est branchée à l’entrée d’un second et à l’entrée d’un troisième et ainsi de suite.

Si les résistances partielles sont égales alors  avec « n » le nombre de résistance et « R » la valeur d’une résistance.

Si le couplage ne possède que deux résistances alors

## Résistances shunt des ampèremètres

Nous savons que l’ampèremètre va mesurer la quantité d’électron qui va circuler dans le circuit, et nous savons encore que de part sa constitution un tel appareil de mesure à ces limites. Nous allons donc associer à l’appareil une résistance shunt afin de limiter le courant qui va traverser l’ampèremètre. En pratique, plus je dois mesurer un courant élevé et plus je risque de dépasser le courant que peut supporter l’ampèremètre. Il me faut donc limiter ce courant. Pour cela, je place en parallèle avec mon appareil une résistance shunt qui va détourner une partie du courant. Il est clair que l’ajout de nouvelle résistance doit automatiquement associer un facteur de correction sur l’échelle de l’ampèremètre.

# Le travail

Avec 	W : le travail en joule

F : la force en Newton

l : le chemin parcouru en mètre

# La puissance

Avec 	W : le travail en joule

P : la puissance en watt

t : le temps en seconde

# L’énergie

Un corps ne sera capable de produire un travail que si il possède de l’énergie.

L’énergie peut se trouver sous plusieurs formes :

- Energie mécanique

    - Energie potentielle (ex : l’eau retenue par un barrage)

    - Energie cinétique (ex : l’eau d’une chute ou d’un barrage en tombant)

- Energie chimique

- Energie thermique

- Energie lumineuse

- Energie atomique

- Energie électrique

Il faut encore retenir que lors d’une transformation d’énergie, la quantité totale d’énergie reste la même. Il y a conservation de l’énergie.

# Le rendement industriel

Avec 	η : le rendement sans unité et <1

Wut : l’énergie utile en joule

Wab : l’énergie absorbée en joule

# L’énergie électrique

Avec 	W : l’énergie électrique en wattheure

P : la puissance en watt

t : le temps en heure

# La puissance électrique

Avec 	U : la tension en volt

P : la puissance en watt

I : l’intensité de courant en ampère

R : la résistance électrique en ohm

# Le rendement électrique

Avec 	η : le rendement sans unité et <1

Put : la puissance utile en watt

Pab : la puissance absorbée en watt

# L’effet joule

Avec 	W : l’énergie électrique en joule

R : la résistance électrique en ohm

I : l’intensité de courant en ampère

t : le temps en seconde

# La Force Electro Motrice

Avec 	U : la tension en charge en volt

E : la Force Electro Motrice développée par la pile en volt

u : la chute de tension interne

Le courant débité par le générateur sera

Avec 	R : la résistance extérieure du générateur en ohm

r : la résistance intérieure du générateur en ohm

Rt : la résistance totale du circuit en ohm

I : le courant débité par le générateur

E : la force électro motrice développée par le générateur

# La Force Contre Electro Motrice

Avec 	U : la tension d’alimentation en volt

E’ : la Force Contre Electro Motrice au droit de l’accumulateur en volt

R : la résistance extérieure en ohm

r’ : la résistance interne en ohm

I : Le courant débité par le générateur

# Le couplage de générateur en série

Pour des générateurs différents

Pour des générateurs identiques

Ce couplage est indiqué lorsque R est supérieur à r.

# Le couplage de générateur en parallèle

Pour des générateurs différents ce couplage n’est pas réalisable car les générateurs de plus grande tension délivreraient dans ceux de plus petite tension.

Il faut donc des générateurs identiques

Ce couplage est indiqué lorsque R est inférieur à r.

# La généralisation de la loi d’ohm

Avec 		E : la tension ou la FEM délivrée par le générateur en volt

E’ : la FCEM de l’accumulateur en volt

R : la résistance extérieure en ohm

r : la résistance interne du générateur en ohm

r’ : la résistance interne de l’accumulateur en ohm

# La loi des pôles

# Le champ magnétique d’un aimant permanent

# Le champ magnétique d’un conducteur rectiligne

Connaissant le sens de circulation du courant dans le conducteur, on peut déterminer le sens du champ.

## La règle du tire bouchon de MAXWELL.

Placer le tire bouchon dans l’axe du conducteur

Le faire tourner pour qu’il se déplace dans le sens du courant conventionnel.

Le sens de rotation de la poignée indique le sens des lignes d’induction.

# Convention de notation du sens de circulation du courant

# Le champ magnétique d’un conducteur circulaire (une spire)

Avec 		H : le champ magnétique en ampère tour par mètre (AT/m)

N : le nombre de spire de la bobine

I : le courant circulant dans la bobine en ampère

L : la longueur de la bobine en mètre

# Le champ magnétique d’un solénoïde

# L’induction magnétique

L’induction est représentée par la lettre B et s’exprime en tesla  « T ».

Tout vecteur d’induction magnétique possède donc :

- une origine (le point considéré)

- une direction (aiguille aimantée placée au point considéré)

- un sens (du pôle sud au pôle nord de l’aiguille aimantée)

- une intensité ou une amplitude

SANS NOYAU MAGNETIQUE

AVEC NOYAU MAGNETIQUE

Avec 		Bo : intensité de l’induction magnétique en teslas. (B>Bo)

N.B. : l’indice « o »car il n’y a pas de noyau dans la bobine

: constante magnétique pour le vide mais admise dans

l’air. Elle est aussi nommée la perméabilité magnétique du vide.

N : nombre total de spire de la bobine

I : le courant circulant dans la bobine en ampère

L : la longueur de la bobine en mètre

μr : la perméabilité relative du métal  (B/Bo) en wéber par ampères tours

(Wb/AT) ou henrys par mètre (H/m)

# Le flux d’induction magnétique

Le flux magnétique est représenté par la lettre Φ et s’exprime en wéber  « Wb ».

SANS NOYAU MAGNETIQUE

AVEC NOYAU MAGNETIQUE

Avec 		Φo : le flux d’induction magnétique en wéber. (Φ>Φo)

N.B. : l’indice « o »car il n’y a pas de noyau dans la bobine

: constante magnétique pour le vide mais admise dans

l’air. Elle est aussi nommée la perméabilité magnétique du vide en

wéber par ampères tours (Wb/AT) ou henrys par mètre (H/m)

N : nombre total de spire de la bobine

I : le courant circulant dans la bobine en ampère

L : la longueur de la bobine en mètre

μr : la perméabilité relative du métal  (B/Bo) en wéber par ampères tours

(Wb/AT) ou henrys par mètre (H/m)

B : l’induction magnétique en tesla

S : section de la bobine en mm²

# Le phénomène d’Hystérésis

Les pertes par hystérésis se produisent si :

- La pièce est fixe mais le flux variable c’est-à-dire produit à partir d’un courant alternatif (transformateur)

- La pièce est mobile dans un flux constant (dynamo ou machine courant continu)

En pratique, tout sera mis en œuvre pour sélectionner un matériaux qui limitera au maximum ce phénomène afin d’une part de limiter les pertes et d’obtenir ainsi le rendement le plus élevé et d’autre part pour limiter l’échauffement du circuit magnétique et autre surface en contact comme les isolants des conducteurs.

# Action d’un champ sur un conducteur rectiligne

Il faut toujours que le conducteur soit perpendiculaire au champ magnétique sans quoi il n’y a aucun déplacement possible. (Figure 5)

La modification du sens du courant dans le conducteur modifie le sens de déplacement du conducteur, il en est de même si on modifie le sens du champ magnétique. (Figure 1 à 4)

# La règle des trois doigts de la main droite

- Le pouce est placé dans le sens du champ

- Le majeur est placé dans le sens du courant

- L’index indique le sens de déplacement du conducteur

Les trois doigts doivent se placer comme les trois arrêtes d’un cube, il y a donc un angle de 90° entre chaque doigt.

Avec : 		F : la force électromagnétique en newton

B : l’induction magnétique en tesla

L : la longueur du conducteur placé dans le champ magnétique en mètre

I : l’intensité du courant électrique traversant le conducteur en ampère

# Comportement de conducteurs juxtaposés (force électrodynamique)

# La force magnétomotrice

Avec 		Fm : la force magnétomotrice en Ampère tour (AT)

N : le nombre de spire formant la bobine

I : l’intensité de courant électrique traversant la bobine en ampère

# La reluctance magnétique

Avec 		Rm : la reluctance magnétique en henrys-1

L’ : la longueur du circuit magnétique en mètre

μ : la perméabilité absolue en wéber par ampères tours (Wb/AT) ou henrys par

mètre (H/m)

S : la section du circuit magnétique

μo : la perméabilité du vide en henrys par mètre (H/m) (4.π / 10-7)

μr : la perméabilité relative du métal en henrys par mètre (H/m)

# La F.E.M. induite

Avec 		E : la Force Electro Motrice (F.E.M.) en volt

ΔΦ : la variation de flux en wéber

Δt : la variation de temps en secondes

N : le nombre de spires de la bobine

# La règle des trois doigts de la main gauche

- Le pouce est placé dans le sens du champ

- Le majeur indique le sens de circulation du courant à l’intérieur du conducteur

- L’index est placé dans le sens de déplacement du conducteur

Les trois doigts doivent se placer comme les trois arrêtes d’un cube, il y a donc un angle de 90° entre chaque doigts.

Avec 		E : la force électro motrice en volt

B : l’induction magnétique en tesla

L : la longueur du conducteur en mètre

v : la vitesse de déplacement du conducteur en mètre par seconde (m/s)

# La loi de LENZ (sens des courants induits)

Notion :

- Inducteur : aimant ou électro-aimant produisant le flux d’induction magnétique.

- Induit : bobine subissant les variations de flux

# La self induction

Avec 		E : la force électro motrice en volt

L : L’inductance propre de la bobine en henrys

ΔI : la variation de l’intensité du courant en ampère

Δt : temps de la variation du courant en seconde

# L’inductance d’une bobine

Avec 		L  : L’inductance de la bobine en henrys

N : le nombre de spire formant la bobine

ΔΦ : la variation de flux en wéber

ΔI : la variation de l’intensité de courant en ampère

# Les courants de FOUCAULT

Les courants de FOUCAULT peuvent apparaître dans deux cas :

- Flux magnétique variable et circuit magnétique fixe (transformateur)

- Flux magnétique fixe et circuit magnétique en mouvement (génératrice CC, moteur CC)

Pour réduire les courants de FOUCAULT, la masse d’acier des circuits magnétiques des machines est constituée de tôles feuilletées dans le sens du flux, de faible épaisseur et isolées entre elles par du papier fin, du vernis, …

# Les tables de conversion d’unité

| Intensité de courant Electrique | Milliampère (mA) | Ampère (A) | Kiloampère (KA) |
| --- | --- | --- | --- |
| mA | 1 | 0,001 | 0,000001 ou 1-6 |
| A | 1000 | 1 | 0,001 |
| KA | 1000000 ou 16 | 1000 | 1 |

| Tension électrique | Microvolt (μV) | Millivolt (mV) | Volt (V) | Kilovolt (KV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| μV | 1 | 0,001 | 0,000001 ou 1-6 | 0,000000001 ou 1-9 |
| mV | 1000 | 1 | 0,001 | 0,000001 ou 1-6 |
| V | 1000000 ou 16 | 1000 | 1 | 0,001 |
| KV | 1000000000 ou 19 | 1000000 ou 16 | 1000 | 1 |

| Quantité d’électricité | Coulomb (C) | Ampèreheure (AH) |
| --- | --- | --- |
| Coulomb | 1 | 0,000277 |
| AH | 3600 | 1 |

| Résistance électrique | Milliohm (mΩ) | Ohm (Ω) | Kiloohm (KΩ) | Mégohm (MΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mΩ | 1 | 0,001 | 0,000001 ou 1-6 | 0,000000001 ou 1-9 |
| Ω | 1000 | 1 | 0,001 | 0,000001 ou 1-6 |
| KΩ | 1000000 ou 16 | 1000 | 1 | 0,001 |
| MΩ | 1000000000 ou 19 | 1000000 ou 16 | 1000 | 1 |

| Force | Kilogramme force (Kgf) | Newton (N) |
| --- | --- | --- |
| Kgf | 1 | 9,81 |
| N | 0,102 | 1 |

| Travail | Kilogramme mètre (Kgm) | Newton mètre ou joule (N ou J) |
| --- | --- | --- |
| Kgm | 1 | 9,81 |
| N ou J | 0,102 | 1 |

| Puissance | Watt (w) | Kilowatt (Kw) | Chevaux (cv) | Kilogramme mètre/seconde (Kgm / s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| w | 1 | 0,001 | 0,00136 | 0,102 |
| Kw | 1000 | 1 | 1,36 | 102 |
| cv | 736 | 0,736 | 1 | 75 |
| Kgm/s | 9,81 | 0,00981 | 0,0133 | 1 |

| Énergie électrique | Joule (J) | Wattheure (wH) |
| --- | --- | --- |
| J | 1 | 0,00028 |
| WH | 3600 | 1 |

| Effet joule | Joule (J) | Calorie (cal) | Kilowattheure (KWH) |
| --- | --- | --- | --- |
| J | 1 | 0,24 | 0,000000278 ou 2,78 –7 |
| Cal | 4,18 | 1 | 0,000001163 ou 1,163 –6 |
| KWH | 3594800 | 860000 | 1 |

| Induction magnétique | Tesla (t) | Gauss |
| --- | --- | --- |
| Tesla | 1 | 10000 |
| Gauss | 0,0001 | 1 |

| Flux d’induction Magnétique | Wéber (wb) | Maxwells |
| --- | --- | --- |
| Wéber | 1 | 10 8 |
| Maxwells | 1-8 | 1 |

# Les applications

## Exercice n°1

Tu feras ensuite le calcul de toutes les tensions et de tous les courants pour chaque composant.

Tu feras une synthèse dans un tableau récapitulatif.

## Exercice n°2

R1 = cuivre, L=100 m , S= 0.1 mm²

R2 = R20°C = 10 ohms, RT à 10°C alpha = 0.00345

R3 = 3 ohms

R4 = 4 ohms

R5 = 5 ohms

E1 = 12 V

Tu feras ensuite le calcul de toutes les tensions et de tous les courants pour chaque composant.

Tu feras une synthèse dans un tableau récapitulatif.

## Exercice n°3

R1 : cuivre, 100m , 1mm²

R2 : 25ohms (à 20°C) si T=50°C et alpha de 0.0038

R3 = 12 ohms

R4 : argent, 50m, 2.5mm²

R5 : 50 ohms (à 20°C) si T=  -15°C et alpha de 0.00377

R6 = 6ohms

R7 : Aluminium, 75m , 1.5mm²

R8 : 10 ohms (à 25°C) si T= -20°C et alpha de 0.0039

R9 = 16ohms

R10 : cuivre, 500m , 0.025m²

R11 : 5 ohms (à 20°C) si T= 25°C et alpha de 0.0015

E2 = 50V

Tu feras ensuite le calcul de toutes les tensions et de tous les courants pour chaque composant.

Tu feras une synthèse dans un tableau récapitulatif.

## Exercice n°4

R1 = 10 ohms

R2 = 15 ohms

R3 = 20 ohms

R4 = 15 ohms

R5 = 25 ohms

E2 = 15V

E1 = 20V

Tu feras ensuite le calcul de toutes les tensions et de tous les courants pour chaque composant.

Tu feras une synthèse dans un tableau récapitulatif.

## Exercice n°5

R1 = 85 ohms

R2 = 760 ohms

R3 = 2Kohms

R4 = 750 ohms

R5 = 500 ohms

R6 = 84 ohms

R7 = 660 ohms

R8 = 15Kohms

R9 = 500 ohms

R10 = 500 ohms

R11 = 500 ohms

R12 = 100 ohms

R13 = 200 ohms

E2 = 75V

E3 = 50V

Tu feras ensuite le calcul de toutes les tensions et de tous les courants pour chaque composant.

Tu feras une synthèse dans un tableau récapitulatif.

## Exercice n°6

R1 = 15 ohms

R2 = 20 ohms

R3 = 45 ohms

R4 = 10 ohms

R5 = 20 ohms

R6 = 10 ohms

R7 = 20 ohms

R8 = 30 ohms

R9 = 40 ohms

R10 = 15 ohms

R11 =  5 ohms

E1 = 16V

E2 = 24V

E3 = 10 V

E4 = 10V

Tu feras ensuite le calcul de toutes les tensions et de tous les courants pour chaque composant.

Tu feras une synthèse dans un tableau récapitulatif.

## Exercice n°7

R1 : cuivre, 1000m , 4mm²

R2 : 25ohms (à 25°C) si T=70°C et alpha de 0.0038

R3 = 12 ohms

R4 : argent, 50m, 2.5mm²

R5 : 50 ohms (à 30°C) si T=  -15°C et alpha de 0.00377

R6 = 6ohms

R7 : Aluminium, 75m , 1.5mm²

R8 : 10 ohms (à 35°C) si T= -20°C et alpha de 0.0039

R9 = 16ohms

R10 : cuivre, 500m , 0.025m²

R11 : 5 ohms (à 50°C) si T= 100°C et alpha de 0.0015

E3 = 500V	r3 = 55 ohms

E4 = 10V	r4 = 75 ohms

Tu feras ensuite le calcul de toutes les tensions et de tous les courants pour chaque composant.

Tu feras une synthèse dans un tableau récapitulatif.

## Exercice n°8

R1 = 5 ohms

R2 = cuivre, L=1000m , S= 1.5mm²

R3 = R20°C = 10 ohms, RT à 50°C alpha = 0.0065

R4 = 12 ohms

R5 = 4 ohms

R6 = 4 ohms

R7 = 6 ohms

R8 = 2 ohms

R9 = 150 ohms

R10 = 1 ohm

R11 = 15 ohms

R12 = 30 ohms

R13 = 15 ohms

E6, E7 = 4.5V

E8 = 9V

E9 = 24V

Tu feras ensuite le calcul de toutes les tensions et de tous les courants pour chaque composant.

Tu feras une synthèse dans un tableau récapitulatif.

## Exercice n°9

R1 = 5 ohms

R2 = cuivre, L=1000m , S= 1.5mm²

R3 = R20°C = 10 ohms, RT à 50°C alpha = 0.0065

R4 = 12 ohms

R5 = 4 ohms

R6 = 4 ohms

R7 = 6 ohms

R8 = 2 ohms

R9 = 150 ohms

R10 = 1 ohm

E1 = 6 V

E2, E3, E4, E5 = 1.5V

Tu feras ensuite le calcul de toutes les tensions et de tous les courants pour chaque composant.

Tu feras une synthèse dans un tableau récapitulatif.

## Exercice n°10

R1 = Aluminium, L= 75 m, S= 2.5 mm²

R2 = 5 ohms

R3 = 12.5 ohms

R4 = 17000 milli ohms

R5 = 0.022 Kohms

R6 = R0°C = 12 ohms, RT à 17°C alpha = 0.0028

R7 = Cuivre, L= 74 m , S= 6 mm²

R8 = R20°C = 21 ohms, RT à 50°C alpha = 0.0034

R9 = 32 ohms

E1 = 12 V 12AH	r1 = 5 ohms

E2 = 12V 15AH	r2 = 5 ohms

E3 = 24V 35AH	r3 = 3 ohms

E4 = 17V 20AH	r4 = 6 ohms

Tu feras ensuite le calcul de toutes les tensions et de tous les courants pour chaque composant.

Tu feras une synthèse dans un tableau récapitulatif.

# Text boxes

Le rendement industriel d’une machine est le rapport qui existe entre l’énergie utile et l’énergie absorbée. Le rapport est toujours inférieur à 1.

##### LA THEORIE SUR L’ELECTRICITE

La puissance est le travail effectué en une seconde.

##### LES NOTIONS DE BASE

Le courant continu

W=F . l

Un joule est le travail produit par une force de 1N dont le point d’application se déplace de 1m dans la direction de la force.

Dans un couplage en parallèle :

Les courants partielles s’additionnent et équivalent au courant total débité par     le générateur

It = I1 + I2 + I3 + … + In

Les tensions sont les mêmes partout

Ut = U1 = U2 = U3 = … = Un

La résistance équivalente vaut

###### TABLE  DES  MATIERES

##### LA THEORIE SUR L’ELECTRICITE

##### LES NOTIONS DE BASE

Le courant continu

###### TABLE  DES  MATIERES

Ul=UG  - UR

Le sens conventionnel de déplacement du courant électrique est le sens inverse au cheminement des électrons.

Dans un couplage en série :

Le courant est le même partout

It = I1 = I2 = I3 = … = In

Les tensions partielles s’additionnent et équivalent à la tension du générateur

Ut = U1 + U2 + U3 + … + Un

Les résistances en série s’additionnent et valent la résistance équivalente

Req = R1 + R2 + R3 + … + Rn

##### LE COURANT CONTINU

(Rappel du second degré)

Rt=Ro (1 + α . T)

Définitions

Le VOLT est la tension ou d.d.p. existant aux bornes du générateur qui fait circuler un courant de 1A dans une résistance de 1Ω.

L’ampère est l’intensité du courant qui circule dans un circuit de résistance de 1 Ω si le générateur produit une tension de 1V.

L’ohm est la résistance du circuit électrique qui laisse circuler un courant de 1A sous une tension de 1V au générateur.

U=R . I

La tension ou d.d.p. existante aux bornes d’un circuit est égale au produit de la résistance du circuit par l’intensité du courant circulant dans le circuit..

Le courant électronique est un déplacement ordonné d’électrons qui se fait, à l’extérieur du générateur, de la borne négative (–) à la borne positive (+) et à l’intérieur du (+) au (-).

La différence de potentiel (d.d.p.) ou tension électrique c’est la différence des charges positives (+) et négatives (-) qui existe entre les 2 bornes d’un générateur.

La résistivité d’un conducteur c’est la résistance d’un fil de 1m de long et de 1 mm² de section à une température déterminée dépendant de la matière du conducteur.

La résistance électrique d’un conducteur est la difficulté qu’offre ce conducteur au passage du courant électrique.

Q=I . t

La quantité d’électricité est le nombre d’électrons transportés par un courant électrique « I » en un temps donné « t ».

Un wattheure est l’énergie électrique caractérisant la consommation de 1 watt en 1 heure

W=P . t

P=R . I²

P=U . I

Le rendement électrique d’une machine est le rapport qui existe entre la puissance utile et la puissance absorbée. Le rapport est toujours inférieur à 1.

Le dégagement de chaleur produit par le passage du courant dans la résistance d’un conducteur porte le nom d’ « effet joule ». Il s’agit de l’énergie électrique transformée en énergie calorifique dans un conducteur.

W=R . I² . t

Une pile est à vide lorsque son circuit est ouvert : elle ne fournit pas de courant, sa FEM est E.

Une pile est en charge lorsque son circuit est fermé : elle fournit du courant. La tension en charge diminue lorsque le courant débité augmente, il apparaît une chute de tension interne u=r.I

E=U + u

Lors de la charge d’un accumulateur, il reste au borne de ce dernier un potentiel qui est en opposition avec la tension d’alimentation, cette tension est appelée Force Contre Electro Motrice FCEM.

Eeq = E1 + E2 + E3 + ... + En

req = r1 + r2 + r3 + ... + rn

Eeq = n . E

req = n . r

Eeq = E

Les pôles de mêmes noms se repoussent.

Les pôles de noms contraires s’attirent.

Le courant électrique crée, autour du conducteur, un champ magnétique.

Le champ magnétique forme des cylindres dont les axes peuvent être caractérisés par le conducteur. Dans un plan perpendiculaire au conducteur, les lignes d’induction sont des circonférences concentriques.

Le sens du champ magnétique dépend du sens de circulation du courant.

La spire parcourue par un courant se comporte comme un aimant extra-plat, elle possède une face Nord et une face Sud.

Les lignes d’induction pénètrent par une face « la sud » de la spire et ressorte par l’autre « le nord ».

Un solénoïde parcouru par un courant s’assimile à un aimant droit : il possède un pôle nord et un pôle sud. Nous avons en quelque sorte la mise en chaîne de spires. En appliquant la loi des pôles, je peux dire que le nord de la première spire va attirer le sud de la seconde, le nord de la seconde le sud de la troisième et ainsi de suite pour retrouver la polarisation aux deux extrémités de la bobine.

Les lignes d’induction ou le champ magnétique sortent du nord pour se refermer par l’extérieur sur le sud. A l’intérieur de ce dernier, le champ circule du sud vers le nord. Il en est toujours ainsi.

L’induction magnétique caractérise en tout point l’état magnétique de ce dernier. Nous pouvons donc dire que nous aurons au sein d’une bobine autant de vecteur induction que nous aurons de point formant une surface placée perpendiculairement au champ magnétique.

Le flux d’induction magnétique à travers une surface S perpendiculaire au flux est constitué par l’ensemble des lignes d’induction traversant la surface considérée. Je peux donc dire que le flux magnétique représente la somme de tous les vecteurs d’induction magnétique ou leur résultante.

L’hystérésis, c’est le retard apporté à l’aimantation et à la désaimantation d’un métal soumis à des variations de flux magnétique.

Ce sont des pertes exprimées en watts qui se transforment en chaleur dans le métal. On les retrouvent dans les pertes fers ou les pertes magnétiques.

Les cycles d’hystérésis ne sont pas tous identiques, il varie en fonction des matériaux mais l’allure reste identique.

Il existe une aimantation rémanente valeur comprise entre 0 et R1 ou entre 0 et R2. Le flux rémanent représente pour un champ nul l’induction magnétique rémanente

Il existe un champ coercitif entre 0 et C1 ou entre O et C2. Ce champ est la valeur que l’on devrait appliquer lors d’une démagnétisation pour amener l’induction à zéro.

Lorsqu’un conducteur est placé perpendiculairement à un champ magnétique et qu’il est traversé par un courant, il existe une force appelée force électromagnétique qui déplace le courant en lui faisant faucher les lignes d’induction.

La règle des trois doigts de la main droite permet de déterminer le sens de la force électromagnétique et donc le sens de déplacement du conducteur placé perpendiculairement à un champ magnétique et s’il est parcouru par un courant.

F=B . L . I

Entre deux conducteurs parcourus par des courants s’exerce une force dite force électrodynamique.

Si le sens des courants est le même dans les deux conducteurs, ces derniers s’attirent et par contre si le sens des courants est différent dans chaque conducteur, ces derniers se repoussent.

La force magnétomotrice caractérise le produit du courant traversant une bobine par le nombre de spire constituant cette dernière.

Fm=N . I

La reluctance représente l’opposition que présentent les diverses parties d’un circuit magnétique au passage du flux magnétique.

Lorsqu’une bobine fixe est soumise à des variations de flux, ou lorsqu’une bobine se déplace dans un champ magnétique fixe, on constate aux bornes de la dite bobine l’apparition d’une différence de potentiel que l’on nomme « force électro motrice induite ».

Le sens du courant induit est tel que le flux qu’il crée s’oppose à la variation (augmentation ou diminution) du flux inducteur qui le provoque.

E=B . L . v

La self induction est la propriété que possède une bobine (avec ou sans noyau) de s’opposer aux variations du courant qui la parcourt.

La bobine est à la fois inducteur et induit.

L’inductance d’une bobine ou coefficient de self induction est fonction de la constitution de la bobine.

On nomme courants de FOUCAULT, des courants induits qui prennent naissance dans des masses métalliques (fer, cuivre, acier, aluminium, …) soumises à des variations de flux.

Ils se développent perpendiculairement au flux d’induction magnétique pouvant ainsi créer un freinage des pièces en mouvement et / ou transformation de l’énergie en chaleur par effet joule.

La règle des trois doigts de la main gauche permet de déterminer le sens de la FEM  et donc le sens de déplacement du courant électrique au sein des conducteurs.