| 64 | ## COLLEGE SAINT-GUIBERT 21, place de l’Orneau 5030 Gembloux-sur-Orneau |  | Professeur : Mr. Ph. THYS Classe : 6ème Tech. Qual. Elec.-Autom. Evaluation : Dessin - SIC 64-4-1 |
| --- | --- | --- | --- |

DESSIN

| Rôle de la mise en situation : ## Apprentissage ## ► Intégration | Rôle de l’évaluation : Formative ► Certificative |
| --- | --- |

Nom de l’étudiant :

### MACROCOMPETENCE VISEE

Dans le cadre d’une entreprise ou d’un bureau d’étude, être capable d’élaborer, de transposer, d’adapter, d’établir les notes de calcul et d’établir conformément au RGIE, aux règles de l’art et à la normalisation en vigueur, les plans et schémas de commande, de puissance et de régulation d’installation industrielle multi disciplinaire.

| #### N° | #### COMPETENCES PROGRAMME |  | #### TACHE |
| --- | --- | --- | --- |
| #### D3’ #### D4’ #### D6’ ##### D9’ #### D10’ | Etablissement de plans Pneumatique et hydraulique Dimensionnement Analyse fonctionnelle Outil informatique |  | Gestion de l’ouverture d’un portail |
|  |  |  | SUPPORT |
|  |  |  | Il sera mis à disposition des étudiants un cahier des charges et toute la documentation nécessaire à l’élaboration des schémas demandés. |
|  |  |  | #### CONSIGNES |
| Date de l’étude : Date de remise du projet : |  |  | Appliquer une procédure réfléchie pour établir de façon logique les différents plans et vérifiant les liens entre les plans. Travailler avec soin, précision et rigueur. |

Réf.: DES - SIC 64-4-1

64

100

Tâche : Gestion de l’ouverture d’un portail.

E.A.C. : D3’ [D4+D17+D18+D22+D24] 		Etablissement de plans.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Production | Etablir les schémas de commande |  |
|  | Etablir les schémas de protection |  |
|  | Etablir les schémas de signalisation |  |

E.A.C. : D4’ [D6+D7+D8] 		Pneumatique et hydraulique.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Production | Etablissement de schéma de commande |  |
|  | Etablissement de schéma de puissance |  |
|  | Etablissement de schéma d’alimentation |  |

E.A.C. : D6’ [D19] 		Dimensionnement.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Précision | Choisir adéquatement le matériel |  |
| Profondeur | Etablir une étude de dimensionnement |  |

E.A.C. : D9’ [D23] 		Analyse fonctionnelle.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Profondeur | Etablir toute documentation à l’appui l’analyse fonctionnelle |  |
| Cohérence | Etablir les liens entre les plans et schémas |  |

E.A.C. : D10’ [ ?] 		Outil informatique.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Profondeur | Plan complet avec cartouche et nomenclature |  |
| Précision | Plan clair et propre |  |
|  | Exactitude des tracés |  |
| Autonomie | Capacité d’exploiter un logiciel de dessin |  |
| Production | Création de gabarit, plans et dessins pluridisciplinaires |  |

Collège Saint-Guibert

5030 Gembloux

DESSIN

BUT : Gestion de l’ouverture d’un portail.

.

SIC

64

CAHIER DES CHARGES.

## Localisation :

Un châtelain de la province du Luxembourg souhaite automatiser les grilles du portail d’accès à son domaine. Il souhaite ainsi répondre au souhait de son chauffeur qui en période hivernale a des difficultés lorsqu’il y a de la neige mais aussi à son concierge qui doit à toute heure de la journée courir ouvrir les grilles lorsqu’un visiteur se présente. Le système à mettre en place sera automatique et actionné par détection infrarouge depuis la voiture ou depuis le château.

## Exigences du client :

L’entrée du site est fermée par deux grandes grilles en fer forgé. Leur mise en mouvement se fera par des vérins pneumatiques.

Chaque portail a deux grilles, chaque grille sera commandée par un vérin pneumatique associé à une mécanique de renvois d’angle. La mise en mouvement des grilles sera fera à vitesse lente et en tout ou rien.

En position ouverte ou fermée, les grilles seront verrouillées par des vérins pneumatiques, normalement rentrés au repos, associés à des verrous en acier. Il y aura par grilles un vérin de verrouillage en position fermé et un autre en position ouverte.

En cas de panne du compresseur ou de panne de l’alimentation électrique,  il devra être possible de mettre les grilles en mouvement manuellement.

## Caractéristiques techniques:

A chaque portail sera donc placé une armoire dans laquelle se trouvera un compresseur avec cuve, pompe et unité de traitement d’air. La pression de service sera de 25 bars. La commande des distributeurs sera de type  pneumatique. Un chauffage sera prévu pour éviter le gèle en dessous de 0°C.

Il faudra permettre une manipulation manuelle des grilles en libérant toutes pressions d’air sur les vérins pneumatiques. Un bouton poussoir placé dans l’armoire permettra d’activer ce dispositif via un distributeur à commande électrique.

Une fois les grilles ouvertes, il sera lancé une temporisation pneumatique de 5 minutes. En fin de temporisation, les grilles se fermeront automatiquement.

Si un obstacle devait empêcher cette manœuvre, les grilles doivent se ré ouvrir et un signal sonore retentira. L’alarme sera acquittée et les grilles se refermeront dés la disparition de l’obstacle. Vous devez donc prévoir une détection particulière.

L’alimentation électrique des armoires (compresseur) se feront au départ de l’armoire du garage (350m). Il faut mettre en place ce câble.

La commande d’ouverture des grilles se fera par une commande à distance (infrarouge) ce qui signifie que l’armoire devra comporter un récepteur infrarouge. Ce système donnera via un relais un contact type NO.

La tension de service de l’armoire à l’exception du compresseur se fera en 24VAC.

Le compresseur placé sera de type à un piston monobloc sans lubrification. Le réservoir sera de 50 litres et le débit de 80 l/min. Il nécessite une puissance de 2850w sous une tension de 240V 50Hz monophasée.

Le système de chauffage sera garanti par une résistance électrique de 1500w sous 240V 50Hz.

La gestion de la mise en mouvement sera automatisée par un séquenceur pneumatique.

Vous devrez donc définir les détecteurs à mettre en place et les convertisseurs nécessaires.

Pour la détection d’obstacle, il est conseillé de réaliser une détection mixte.

## Structure du dossier:

L’ensemble du dossier sera présenté dans une farde à anneau comportant une page d’entête, une table des matières, le cahier des charges et un intercalaire pour chaque partie.

Tu es invité à placer ces intercalaires dans des fardes chemises pour marquer les parties dans la farde. Merci de ne pas mettre vos plans dans des fardes chemises.

Vous devez fournir :

- La note de calcul pour définir la section et la protection de la ligne d’alimentation.

- Le plan de positionnement des détections y compris une nomenclature

- Le grafcet de niveau 1

- Le grafcet de niveau 2

- Le plan de l’alimentation pneumatique

- Le plan de commande pneumatique

- Le plan de câblage du séquenceur

- Le plan de puissance pneumatique

- Le plan de distribution électrique de l’armoire

- Le plan de commande électrique de l’armoire (y compris les différents convertisseurs et autres distributeurs)

- Le plan de puissance électrique de l’armoire