|  | COLLEGE SAINT-GUIBERT 21, place de l’Orneau 5030 Gembloux-sur-Orneau |  | Professeur : Mr. Ph. THYS Classe : 5ème Tech. Qual. Elec.-Autom. Evaluation : Labo – SIC 59-51-15-1 |
| --- | --- | --- | --- |

| Rôle de la mise en situation : Apprentissage ►Intégration | Rôle de l’évaluation : Formative ► Certificative |
| --- | --- |

Nom de l’étudiant :

MACROCOMPETENCE VISEE

Dans le cadre d’une entreprise, lors de la réalisation de câblage utilisant des composants simples (résistance, self, condensateur), associés ou non, sous régime continu ou alternatif, ou utilisant des machines tournantes à courant continu, être capable de mesurer, d’expliquer, de calculer les résultats par les mathématiques, de faire apparaître l’évolution des comportements en utilisant l’outil informatique, d’interpréter les différentes grandeurs électriques à l’aide de l’appareillage adéquat conformément au RGIE, aux règles de l’art et à la normalisation en vigueur.

| N° | COMPETENCES PROGRAMME |  | TACHE |
| --- | --- | --- | --- |
| L3’ L4’ L6’ L10’ | Appareils de mesure Procédure et sécurité Protection et repérage Dossier |  | Réaliser la recherche de pannes sur une armoire électrique devant gérer la machine d’une scierie. |
|  |  |  | SUPPORT |
|  |  |  | Il sera mis à disposition des étudiants un dossier de maintenance de l’installation. Un multimètre leur sera fournit pour leur prise de mesure. |
|  |  |  | CONSIGNES |
| Date de l’expérimentation : Date de remise du rapport : |  | Suivre le développement et les étapes définies dans le cahier des charges. Travailler avec soin, précision et rigueur. |

Collège Saint-Guibert

5030 Gembloux

# Description du système.

Il s’agit d’une installation de découpage de troncs d’arbre en planches. Ce système à été reproduit dans une armoire didactique devant servir à développer chez les étudiants les mécanismes de recherches de pannes.

L’armoire comporte une automatisation par relais, des actionneurs électriques comme des moteurs triphasés et monophasés, AC et DC et des vérins pneumatiques.

La machine que doit commander cette armoire comporte plusieurs éléments bien distincts :

- Le tapis qui amène le tronc d’arbre dans l’unité de sciage et qui l’évacue en fin de cycle. Il sera commandé par un moteur asynchrone triphasé en démarrage direct.

- Les vérins pneumatiques qui devront maintenir le tronc en place durant l’opération de découpe. Ils seront deux de type double effet, commandés par un distributeur 4/2 à commande électrique et rappel par ressort.

- La lame de coupe fixée sur le bras de coupe. Elle sera mise en mouvement par un moteur asynchrone triphasé en démarrage étoile triangle automatique.

- Le chariot de coupe qui portera le bras de coupe. Il sera mis en mouvement par un moteur courant continu à aimant permanent et pourra se déplacer dans les deux sens, avant ou arrière.

- Le bras de coupe qui portera la lame et son moteur. Il sera mis en mouvement par un moteur asynchrone monophasé équipé d’un condensateur et pouvant tourner dans les deux sens, montée ou descente.

- L’aspirateur de sciure porter par le chariot afin de suivre la lame. Il sera mis en mouvement par un moteur monophasé à spires de Fragger.

- La pompe de lubrification de la lame. Elle sera actionnée par un moteur monophasé équipé d’un condensateur de lancement.

- L’automatisation est réalisée par des relais travaillant selon une séquence bien précise formée par le grafcet de programmation.

- Les relais seront complétés par des relais temporisés qui fourniront via leurs contacts les images des détecteurs de fin de mouvement.

- Les relais de commande attaqueront les contacteurs de puissance qui alimenteront les actionneurs.

La programmation de ce système est basée sur la technique des grafcets maître esclave. Il s’agit d’appeler en cascade des grafcets esclaves afin de leur faire réaliser les mouvements répétitifs. Nous aurons dans ce cas un GF7 maître et deux grafcets esclaves dont l’un sera lui-même esclave de l’autre.

# Les grafcets de niveau 1.

Grafcet principal.

- Grafcet secondaire I.

- Grafcet secondaire II.

# Les plans électriques. (vous pouvez écrire sur les plans)

# Analyse et diagnostique.

Le professeur à créer sur cette installation une panne que vous devez découvrir et solutionner.

- Vous devez donc sur base des grafcets, vérifier le fonctionnement du système afin de trouver le problème.

- Une fois le problème isolé, vous devez réaliser une analyse des plans afin de situer sur ces derniers l’endroit ou le problème se pose. (Exemple, un moteur ne démarre pas. Le problème peut provenir du plan de puissance lié au moteur ou de la commande de cette puissance)

- Ayant déterminé sur plan la zone probable du défaut, vous devez diagnostiquer au départ des plans toutes les possibilités de pannes (exemple, coupure de liaison, contacts défectueux, inversion de signaux, etc..).

- Vous devez à présent vérifier par des essais lequel des défauts de votre liste s’applique à la présente panne.(mettre les zones de test hors tension !!!!)

- Enfin, vous devez formuler, sur base de votre diagnostique, le détail de la panne et la solution à apportée pour permettre le redémarrage de l’installation.

# Fiche de dépannage.

Vous êtes technicien dans une usine équipée de cette installation et vous devez intervenir suite à un problème. Vous devrez fournir en fin d’intervention une fiche de dépannage qui permettra par la suite d’établir un profil de maintenance préventif sur l’installation. Cette dernière est donc très importante et doit être complétée judicieusement. Il s’agit donc d’avoir une formulation de technicien, avec une terminologie adaptée.

Veillez donc à remplir la fiche ci-joint.(Travail à fournir pour l’évaluation)

Si vous estimez qu’il vous manque des informations pour mener à bien cette démarche de recherche de pannes, vous pouvez demander le dossier de maintenance de la machine au professeur.

# Text boxes

Laboratoire d’électricité

59

59

100

Réf.: Labo – SIC 59-51-15-1

Tâche : Réaliser la recherche de pannes sur une armoire électrique devant gérer la machine d’une scierie.

FICHE DE DEPANNAGE

Panne n°

59

SIC

E.A.C. : L10’ [L24+L25] 		Dossier.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Production | Etablir une fiche de dépannage |  |
| Profondeur | Isolement du ou des problèmes et solutions |  |
| Langue | Français correct |  |
|  | Utilisation de la bonne terminologie |  |
| Délais | Respect des délais |  |

E.A.C. : L6’ [L13+L14+L16] 		Protection et repérage.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Envergure | Analyser un système fonctionnel |  |
| Précision | Situer les organes de coupure d’énergie |  |
|  | Repérage des connexions |  |

BUT : Recherche de pannes.

Laboratoire d’électricité

E.A.C. : L4’ [L7+L15+L18+L19+L22] 		Procédure et sécurité.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Autonomie | Applique les règles de sécurité collective et individuelle |  |
|  | Applique une procédure correcte de mise hors tension |  |
| Originalité | Approche de travail et procédure innovante |  |
| Respect des règles et des directives | Respect des procédures de travail |  |
|  | Respect des consignes de sécurité |  |

E.A.C. : L3’ [L3+L4+L5+L6+L17] 		Appareils de mesure.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Précision | Choix des signaux à mesurer et technique de mesure |  |

Panne

Description du mauvais fonctionnement de l’installation.

Annexer à cette fiche, le ou les plan(s) concerné(s) et entourer la zone du problème.

Plan(s) sur le(s)quel(s) le problème a été isolé.

Développement des causes possibles à vérifier.				Résultat.

Prospection des causes et résultat des diagnostiques.

Solution à apporter.

Conclusion après la démarche de recherche. Elément(s) défectueu(x)

Cause(s) probable(s) de la panne.

Brouillon

FICHE DE DEPANNAGE

Panne

Description du mauvais fonctionnement de l’installation.

Annexer à cette fiche, le ou les plan(s) concerné(s) et entourer la zone du problème.

Plan(s) sur le(s)quel(s) le problème a été isolé.

Développement des causes possibles à vérifier.				Résultat.

Prospection des causes et résultat des diagnostiques.

Solution à apporter.

Conclusion après la démarche de recherche. Elément(s) défectueu(x)

Cause(s) probable(s) de la panne.